宁波市镇海区住房和建设交通局

关于开展节后复工复产暨全国“两会”期间

建设工程安全生产大检查的通知

区安质中心，区建管站，各建筑企业：

今年以来，我市已连续发生两起事故，教训极其深刻，建设工程安全生产形势异常严峻。为深刻吸取事故教训，坚决防范和遏制各类事故，确保节后平稳有序复工复产，以及全国“两会”期间全区建设工程安全生产形势稳定，决定开展全区建设工程安全生产大检查。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全区所有在建的房屋市政工程，重点为政府投资工程、公共建筑、大型市政基础设施工程、保障房专项建设项目、大型房地产开发建设项目，以及国有施工企业（或国有控股施工企业）承揽的工程项目。

二、检查重点

（一）工程管理人员到岗履职情况。项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、总监理工程师等工程项目关键管理人员，在项目复工达产前，务必到岗，切实履职。

（二）安全教育和技术交底情况。在复工复产前，企业、项目部、班组要对进场工人进行严格的“三级教育”和考核、记录，班组在施工前要进行具体安全技术交底，方能正常入场作业。

（三）大型机械设备检查维护情况。在开工前，对建筑起重机械、大型桩工机械等场内机械设备，要进行检查、维修保养，试运行正常后，方可投入使用。

（四）有限空间安全大检查情况。做好市政道路、隧道等地下市政工程及各类在建工程涉及到的下沉或半下沉式的坑、孔、沟、槽、池、井、管、箱、室、仓等有限空间安全大检查，落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”三要点，全面排除有限空间作业安全隐患。

（五）各类危大工程的安全稳定情况。提前检查深基坑及其支护、超24米落地式脚手架、悬挑式脚手架、高大支模架等各类危大工程的安全稳定状态，及时消除安全隐患，在保证安全的前提下稳步复工。

三、时间安排

（一）企业自查阶段（2月10日前）。由建设单位牵头组织施工、监理、第三方服务机构等，在重点检查内容的基础上，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）和《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，全面开展复工前安全检查。检查合格并经三方责任主体签字盖章方可复工，并报属地监管机构备案。2月10日至全国“两会”期间，各项目部要结合项目实际，常态化开展安全检查，形成记录，以备督查。

（二）集中检查阶段（2月20日前）。区安质中心在企业自查自纠、自我整改的基础上，对在建工地开展集中的拉网式排查，重点督促企业落实建筑工地“六不施工”、有限空间作业“七个不准”、高处作业“五个必须”、动火作业“三个一律”，以及防重症、保健康“五项举措”（详见附件1）。对排查出的隐患，要立即责令整改或停工整改，把复工达产建立在坚固的安全基础上，做到合格一家、复工一家，真正统筹好发展和安全，严禁项目“带病”复工。

（三）巩固提升阶段（全国“两会”前）。区安质中心要以抽查和“回头看”为主要方式，查看问题整改是否闭环见效，常见问题是否死灰复燃，树立典型负面案例，严厉通报。

四、工作要求

（一）加强组织领导。要高度重视，全面贯彻落实全省“新春第一会”会议精神，主要领导要亲自研究部署，分管领导具体严抓落实，相关部门（企业）迅速有力行动，全面落实好安全生产检查和隐患排查治理任务，助力全年建筑业高质量发展。

（二）强化监督检查。要突出重点地区、重点领域、重点时段和重点环节，注重协调联动，加大监督检查力度，严厉打击各类安全生产违法违规行为。要深入现场，严格执法，对存在问题较多、工作开展不力的企业和工程项目部，通过停工整改、挂牌督办、警示约谈、信用扣分、立案查处等方式，强化安全检查工作的有效落实。

（三）注重工作结合。既要注重检查，更要注重服务。对于检查发现的问题，要严肃治理、严格执法，但不能简单的一停了之、一罚了之，要坚持检查与服务相结合，对企业复工复产过程中遇到的安全生产问题与困难，主动作为，积极指导解决，以更实的行动、更有效的措施，保障企业安全有序复工复产。

请区安质中心于2月9日前上报在建工地清单，于2月17日前书面上报集中检查情况。联系人：陈沛宇，电话：86271774、13586695520。

附件：1.有关名词解释

2.在建工地项目汇总表

宁波市镇海区住房和建设交通局

2023年2月6日

附件1

有关名词解释

1.建筑工地“六不施工”：未落实前期保障措施不施工；未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工；未进行安全技术交底不施工；未进行现场监督不施工；未进行第三方监测不施工；未经验收合格不施工。

2.有限空间作业“七个不准”：未经风险辨识不准作业；未经通风和检测合格不准作业；不佩戴劳动防护用品不准作业；没有监护不准作业；电气设备不符合规定不准作业；未经审批不准作业；未经培训演练不准作业。

3.高处作业“五个必须”：必须培训持证上岗；必须实行作业审批；必须做好个人防护；必须落实工程措施；必须安排专人监护。

4.动火作业“三个一律”：一律不准进行交叉作业；一律清除现场可燃物质；一律检测可燃气体含量、保持良好通风，严防交叉作业动火引发爆炸、火灾事故。

5.防重症、保健康“五项举措”：主动做好重点人群的动态管理服务；及时识别和转诊重症风险人员；加强对基层医务人员的指导培训；加大对基层机构药品设备的保障力度；进一步关心关爱基层医务人员。

附件2

| 在建工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市区） | 项目名称（注明是否列入“千项万亿”工程、“4+1”重大项目建设计划） | 项目地址 | 建筑面积 （万平方米） | 项目开工及节后复工时间 | 建筑 类型 | 参建单位 |  |  |  | 形象进度 |  |  |  | 备注 （具体进度描述：例如：主体-已完成1层/共5层；地下室已完成……） |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 施工单位 | 施工企业是否为本省本市企业 | 监理单位 | 地基基础完成百分比 | 主体结构完成百分比 | 装饰工程完成百分比 | 总工期完成百分比 |  |
|  |  |  |  |  |  | 选填（多种属性的一并注明）：政府投资工程、公共建筑、学校、市政基础设施、工业企业厂房（设施），以及城市有机更新和保障房专项建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |